## Лист1
ПЛАН РАБОТ НА 2020 ГОД ООО "ПЕРСПЕКТИВА" г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, корпус 2
№ п/п | Наименование | Стоимость, руб. | Срок выполнения
1 | Установка фильтров ХВС - водомерный узел | 280000
2 | Косметический ремонт пожарной лестницы 1, 2 парадные - с 1-го по 5-й этажи | 94000
3 | Диагностика, замена преобразователей расхода; поверка датчиков, приборов учёта - ИТП | 31700
4 | Ремонт пандуса, устройство покрытия пандуса - 1, 2 парадная | 62000
5 | Замена "головного" стояка, розлива холодного водоснабжения , замена "врезок" стояков ХВС - чердачный технический этаж | 180000 | многочисленная сквозная точечная коррозия
6 | Техническое освидетельствование лифтового оборудования | 10312
7 | Установка дренажного насоса - подвальное помещение | 14169.48
8 | Ремонт гидроизоляции козырька, ремонт поверхности потолка под козырьком, установка светильника с датчиком движения - 1, 2 парадные | 28000
9 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 37600
10 | Проверка технического состояния (целостности конструкции, сварных швов, защитного покрытия) и проведение испытания вертикальных наружных пожарных лестниц типа П1 - кровля МКД | 9000
11 | Изготовление проекта, ремонт инженерных сетей МКД отопления и канализации | 220000
| Итого: | 966781.48